## Slide 1: Procesamiento Digital de Señales (E7S)
PROYECTO INTEGRADOR - 2021

## Slide 2: FILTRO DIGITAL DE FASE CERO
Aplicación: PROCESAMIENTO DE SEÑAL DE ELECTROCARDIOGRAMA DE TRES VIAS
ANCE G. A.
ARNEDO E.
DIAZ L. L.
PEREYRA F. H.

## Slide 3: CONTENIDO
Caso de Estudio
Objetivos
Resolución
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Observaciones
Conclusiones

## Slide 4: CASO DE ESTUDIO
Para realizar un correcto análisis de las señales cardiacas es necesario proponer un modelo de procesamiento digital de señales que permita obtener una representación confiable de la señal eléctrica del corazón con el mínimo ruido posible.

## Slide 5: SOLUCION
Implementación de un filtro de fase cero conformado por un filtro pasa-bajos y un filtro ranura valiéndonos de la herramienta de cómputo numérico MATLAB.

## Slide 6: ELECTROCARDIÓGRAFO
Diagrama de bloques del modelo de sistema

## Slide 7: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La señal ECG contiene valores bajos de frecuencia < 120 [Hz]
La frecuencia de muestreo utilizada en el sistema es 800 [Hz]
El sistema se implementa con un micro DSP-16 bits
Ancho de banda mínimo para filtro ranura

## Slide 8: OBJETIVOS
¿Por qué el filtro debe ser de fase lineal para no modificar la forma de la señal?
Diseño de filtro ranura y filtro pasa-bajos
Función en MATLAB que implemente el filtrado de fase cero
Procesar señales ECG provistas por la cátedra y analizar utilizando la Transformada Rápida de Fourier

## Slide 9: ¿Por qué filtro de fase lineal?
Los filtros digitales con fase lineal tienen la ventaja de retrasar todos los componentes de frecuencia en la misma cantidad, es decir, conservan las relaciones de fase de la señal de entrada.

## Slide 10: ¿Cómo logramos esto?
Para lograr retrasos temporales iguales para todas las frecuencias, necesitamos que cada frecuencia tenga un cambio de fase diferente, es decir, un cambio de fase que resulte en el mismo retraso para cada frecuencia.

## Slide 11: MATEMATICAMENTE…
Desplazamiento en el tiempo

## Slide 12: Diseño del filtro ranura y filtro pasa-bajos
Se propone como solución la implementación de filtros recursivos. Cada filtro se define por los coeficientes de la ecuación de recurrencia.

## Slide 13: MATEMATICAMENTE…
Ecuación de recurrencia

## Slide 14: FILTRO RANURA
Frecuencia central
Frecuencia de muestreo
Ancho de banda
Radio círculo unitario
Ganancia de filtro

## Slide 15: FILTRO RANURA
Polos y ceros

## Slide 16: FILTRO RANURA

## Slide 17: FILTRO RANURA
Respuesta en amplitud

## Slide 18: FILTRO RANURA
Corrección

## Slide 19: FILTRO RANURA
Corrección

## Slide 20: FILTRO RANURA
Respuesta en amplitud

## Slide 21: FILTRO RANURA
Respuesta en fase

## Slide 22: FILTRO PASA-BAJOS
Frecuencia de corte
Frecuencia de muestreo
Atenuación para

## Slide 23: FILTRO PASA-BAJOS

## Slide 24: FILTRO PASA-BAJOS

## Slide 25: FILTRO PASA-BAJOS

## Slide 26: FILTRO PASA-BAJOS

## Slide 27: FILTRO PASA-BAJOS
Diseño 1

## Slide 28: FILTRO PASA-BAJOS
Diseño II

## Slide 29: FILTRO PASA-BAJOS
Diseño III

## Slide 30: FILTRO PASA-BAJOS
Diseño IV

## Slide 31: FILTROS EN CASCADA

## Slide 32: Implementación del Filtro de Fase Cero en MATLAB
Un filtro de fase cero es un filtro para el cual el cambio de fase es cero para todas las frecuencias. Son filtros anticipatorios, por lo tanto físicamente irrealizables.

## Slide 33: ENTONCES…
Los filtrados de fase cero pueden ser aproximados usando un filtro de fase lineal. Un filtro de fase mixta cambia frecuencias de componentes proporcionales a su frecuencia, y luego retrasa el tiempo de referencia.

## Slide 34: SOLUCIÓN PROPUESTA
Proponemos la realización de un filtro de fase lineal en tiempo diferido, siguiendo las recomendaciones descriptas en el artículo: “S. R. Powell and P. M. Chau – A Technique for Realizing Linear Phase IIR Filters”

## Slide 35: Filtro de Fase Cero
Diagramas conceptuales

## Slide 36: FILTRO DE FASE LINEAL

## Slide 37: FILTRO DE FASE LINEAL

## Slide 38: FILTRO DE FASE LINEAL
Funcionamiento: Estado inicial

## Slide 39: FILTRO DE FASE LINEAL
Funcionamiento: Desplazamiento de muestras

## Slide 40: FILTRO DE FASE LINEAL
Funcionamiento: Ciclo de operación de los filtros

## Slide 41: FILTRO DE FASE LINEAL
Funcionamiento: Reescritura de buffers LIFO

## Slide 42: FILTRO DE FASE LINEAL
Funcionamiento: 2º Ciclo de procesamiento

## Slide 43: FILTRO DE FASE LINEAL
Funcionamiento: Buffer FIFO (Parte 1)

## Slide 44: FILTRO DE FASE LINEAL
Funcionamiento: Buffer FIFO (Parte II)

## Slide 45: FILTRO DE FASE LINEAL
Funcionamiento: Salida en régimen permanente

## Slide 46: FILTRO DE FASE LINEAL
Señal de salida del Filtro de Fase Cero
Salida nula
Transitorio
Régimen permanente

## Slide 47: Señales procesadas por el filtro diseñado
A continuación se exponen los resultados obtenidos tras procesar las señales ECG facilitadas por la cátedra con nuestro filtro de fase lineal.

## Slide 48: Señal ECG 1a.m
Señal de entrada (original)

## Slide 49: Señal ECG 1a.m
Señal de salida (filtrada)

## Slide 50: Señal ECG 1a.m
Señal de entrada (original)
Señal ECG + Comp. de 50 Hz + Ruido

## Slide 51: Señal ECG 1a.m
Señal de salida (filtrada)

## Slide 52: Señal ECG 2a.m
Señal de entrada (original)

## Slide 53: Señal ECG 2a.m
Señal de salida (filtrada)

## Slide 54: Señal ECG 2a.m
Señal de entrada (original)
Señal ECG + Comp. de 50 Hz + Ruido

## Slide 55: Señal ECG 2a.m
Señal de salida (filtrada)

## Slide 56: Señal ECG 3a.m
Señal de entrada (original)

## Slide 57: Señal ECG 3a.m
Señal de salida (filtrada)

## Slide 58: Señal ECG 3a.m
Señal de entrada (original)
Señal ECG + Comp. de 50 Hz + Ruido

## Slide 59: Señal ECG 3a.m
Señal de salida (filtrada)

## Slide 60: COMPARACION DE SEÑALES

## Slide 61: COMPARACION DE SEÑALES

## Slide 62: OBSERVACIONES
Cuestiones teóricas (4)
Sobre MATLAB (6)

## Slide 63: Señal ECG 1a.m

## Slide 64: Señal ECG 1a.m

## Slide 65: Señal ECG 2a.m

## Slide 66: Señal ECG 2a.m

## Slide 67: Señal ECG 3a.m

## Slide 68: Señal ECG 3a.m

## Slide 69: CONCLUSIONES
Específicas de diseño (2)
Sobre el proyecto en general (3)

## Slide 70: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!